## 送样需知
1. 样品前处理
样品破碎、过筛 (40-60目 或 60-80目, 云母片可>2mm), 在超声波清洗器中用去离子水清洗15分钟, 除弃颗粒表面的粉尘.
电磁选、双目镜下手选, 挑弃连晶.
全岩样品应弃除斑晶 (因斑晶可能含过剩Ar).
尽量避免使用有机溶剂, 若需要用重液分选样品, 分选后必须用丙酮泡洗3次.
使用硝酸清洗样品, 除去碳酸盐等杂质，切勿使用盐酸 (因HCl质量与36Ar相当)．
选出的样品在超声波清洗器中用去离子水清洗15分钟, 清洗后的样品, 在低于100℃的烘箱内烘干.
单矿物分选——丙酮泡洗３次——硝酸泡洗——去离子水超声波清洗３次——丙酮脱水——100℃烘干
2. Ar-Ar法最佳测定对象
1) 云母类 2) 角闪石类 3) 透长石
3. 不适合用于Ar-Ar定年的样品
1) 碳酸盐
2) 硫化物
3) 富Ca贫K矿物
4) 富Fe矿物
5) 含油、含有机质样品
4. 化学成分分析
因Ca产生的干扰同位素影响定年结果，超基性－基性岩全岩样品和角闪石等富Ca贫K矿物需提交化学分析结果(特别是Ca和K含量)，CaO/K2O > 8 的样品，请勿送样。
5. CO2激光阶段加热分析Ar-Ar定年样品
1) 云母类矿物: 粒径2.5－0.2 mm, 20－5 mg, 纯度99%以上
2) 钾长石类矿物: 粒径0.3－0.1 mm, 20－5 mg, 纯度99%以上
3) 全岩: 粒径0.3－0.1 mm, 300 mg, 弃除斑晶。
6. 关于年轻样品
我们非常乐意合作开展年轻样品Ar-Ar年代学研究。但少量的新第三纪以后的年轻样品测试服务, 请与专门从事年轻火山岩定年研究的实验室联系.
7. 关于提交结果周期
样品在核反应堆照射后，需要放置3~6个月，以降低放射性剂量到国家规定的允许范围方可运寄到实验室．
加之收集样品和样品质谱分析时间，一般需要1~3年的时间才能提交实验结果．因此，请提前准备好样品，尽早送交实验室．
近年来，样品辐照常受限制，本实验室不承诺提交实验数据的时间．
8.特殊样品
以下样品不适合于Ar-Ar定年
1) 新第三纪和第四纪年轻火山岩：请联系专门从事年轻火山岩定年的实验室。本实验室非常乐意开展年轻火山岩年代学合作研究。
2) 沉积岩
3) 强腐蚀性样品（如硫酸盐、硫化物）
4) 中子活化后强放射性样品（如硫化物和富铁样品等）
5) 中子活化后强干扰样品（富钙矿物和富氯矿物）
6) 污染性样品（含有机质沉积岩等、油气田样品）
9. 送样单表格内容
1) 实验室只接收 ≥ 5 个样品，实验室仅对来样负责。 2) 标准红色的信息，必须填写完整，付款人签名处请手写签名，送样请附送样单 快递寄出后，麻烦邮件通知，并将电子版送样单发送至wfzhang@gig.ac.cn。 3）请注意观察空表格的格式，填写过程，切勿修改。 4) 中子活化时Ca产生干扰Ar同位素，对富Ca贫K的超基性－基性岩和闪石类矿物的定年结果有较大影响。 5）为了准确确定照射样品用量, 获得最佳实验结果, 如有可能, 请提供样品的钾含量和地质估计年龄 (例如: >800Ma, 800-100Ma, 100-20Ma)。第四纪和新第三纪的年轻样品，请联系专门从事年轻火山岩定年研究的实验室。

## 送样单
广州地球化学研究所40Ar / 39Ar 定年送样单
序号 | 样品编号 | 矿物类型 | 岩石类型 | 样量(g) | 粒度(mm) | 地质产状 | 采样地点 | 估计年龄(Ma) | K2O | CaO
1
2 |  | 请先阅读以下送样须知
3 |  | 注意：切勿合并或拆分此表单元格
4 |  | 红色部分内容为必填内容，请务必填写完整
5 |  | 实验室不承诺数据分析时长
6
7
8
9
10
送 样 人： |  |  | 送样人电 话: |  |  |  | 声明：以上分析费用由本人承担.
通讯地址： |  |  | 送样人Email: |  |  |  | 付款人签名：
邮政编码： |  |  | 付款人Email: |  |  |  | 付款人电话：
地 址：广州市天河区科华街511号同位素楼102房 |  |  |  |  | 实验室主管：郑德文（研究员） Email:zhengdewen@gig.ac.cn
送样联系人：张万峰 电 话：020-85290997 Email:wfzhang@gig.ac.cn
送样须知：
1) 实验室只接收 ≥ 5 个样品，实验室仅对来样负责。 2) 标准红色的信息，必须填写完整，付款人签名处请手写签名，送样请附送样单 快递寄出后，麻烦邮件通知，并将电子版送样单发送至wfzhang@gig.ac.cn。 3）请注意观察空表格的格式，填写过程，切勿修改。 4) 中子活化时Ca产生干扰Ar同位素，对富Ca贫K的超基性－基性岩和闪石类矿物的定年结果有较大影响。 5）为了准确确定照射样品用量, 获得最佳实验结果, 如有可能, 请提供样品的钾含量和地质估计年龄 (例如: >800Ma, 800-100Ma, 100-20Ma)。第四纪和新第三纪的年轻样品，请联系专门从事年轻火山岩定年研究的实验室。
★提醒：实验室规定，收到测试费后才能发出数据。为了及早收到实验结果，请您提前办理付款手续。